UIMA·ALLASVEDEN HOITO-OHJ E 
				( Yksityiset pienaltaat)

1.	Kuinka osaan pitää uima-altaassa oikean määrän klooria? 

•	Lisää Vessu kloori rakeita niin, että klooriylijäämä pysyy 
•	väliltä 0,6-1,0 mg/l. Mittaa kloori ja pH arvo esim. VESSU 
•	tippamittarilla vähintään kerran viikossa. 

2.	Kuinka osaan laskea VESSU kloorin määrän? 

•	Kun tiedät altaan tilavuuden ja halutun klooripitoisuuden nousun käyttäkää tätä "nyrkkisääntöä": 
•	jos mittaustulos on alhaisempi kuin 0,6 lisätkää  VESSU kloorin  annostusta
•	jos korkeampi kuin 1,0 vähentäkää VESSU kloorin annostusta. 
•	Viitteellinen mitta-arvo VESSU kloorin annosteluun (1 dl =  n. 100 g) 

ANNOSTUSOHJE viikottain tai päivittäin

Allaskoko/m3	Lisäys/viikko/g	Ensiannostus	
20	60	80	
30	80	100	
40	100	120	
50	120	140	
Päivittäisannostus: n. 0-2g/m3 kevyellä uintikuormituksella.
Huom ! Allasveden lämpötilan nosto lisää kloorin tarvetta.

3.	Hyvän uima·allasveden yleiset edellytykset 

•	Pitäkää aina  0,6-1,0 mg/l (ppm) klooriylijäämä. 
•	Käyttäkää 
•	VESSU klooritestiä ja laskekaa annostelu 
•	em."nyrkkisäännön" mukaan. 

4.	Värillinen, samea ja maitomainen vesi 

•	Säädä pH välille 7,2-7,6 ja suorita ns. shokkiklooraus
•	lisäämällä VESSU klooria n 10g/m3 .
•	Pane altaan pintaventtiilin hiuskoriin VESSU flokkipussi, jota kentällä on alettu kutsua nimellä ”hätäpakkaus”.
•	Ota lämmitys pois päältä ja anna suodatinpumpun käydä yhtäjaksoisesti vähintäin 24 tuntia. 
•	Ellei tämä auta: Laske allasveden pH välille 5,5-6,0 käyttäen VESSU pH-miinus kemikaalia.
•	Lisää alumiinisulfaattia 20 g/m3. Anna suodatinpumpun käydä muutamia tunteja. Pysäytä pumppu ja odota kunnes sakka on laskeutunut. Imuroi pohja ja säädä pH uudelleen välille 7,2-7,6 käyttämällä VESSU pH plus kemikaliota.
5.	
Vihreä 
•	Altaassanne on joko levää, humusta, rautaa tai kuparia. 
•	Levä poistetaan shokkikloorauksella lisäämällä VESSU klooria'ia 10 g/m3•
•	Seuratkaa kohdan 4 ohjeita.

6.	Keltainen 
•	Humusta tai rautaa vedessä. Seuratkaa kohdan 4 ohjeita.

7.	Maitomainen vesi 

•	Mitatkaa allasveden pH. Säädä ko. arvo välille 7,2-7,6. 
•	Bakteeripitoinen vesi.
•	Katso kohdan 4 ohjetta.
•	Jos tämä ei paranna tilannetta tarkastakaa suodatin.
•	Allasveden vaihto saattaa tulla myös kyseeseen.
•	Allasvesi on suositeltavaa vaihtaa vähintäin kerran vuodessa.

8.	Silmien ärsytys 

•	Mitatkaa allasveden pH. Säädä ko. arvo välille 7,2-7,6. 
•	Vältä ylikloorausta. Tarkista klooriarvo.

9.	Limaiset altaan seinämät 

•	Lisätkää klooriannostusta. Shokkiklooratkaa 

10.	Epämiellyttävä ja/ tai ummehtunut haju 

•	Katso kohta 7.

11.	Liukkaat seinämät 

•	Shokkiklooratkaa annostelemallaVESSU klooria n.10 g/m3• Säädä pH.  Katso kohta 13.

12.	Syövyttävä vesi 

•	Mitatkaa allasveden pH. Lisätkää pH·plus kemikaalia tarvittaessa. Vesi on erityisesti kupariputkia syövyttävää, jos pH on alle 7.

13.	Ihon ärsytys 

•	Mitatkaa allasveden pH. Säädä ko. arvo välille 7,2-7,6. 
•	Tarkkaile allasveden pH:ta esim VESSU tippamittarilla ainakin kerran viikossa. 
•	pH:n ja klooriylijäämän tarkkailu on ratkaisevaa mikäli pyritään parhaaseen veden puhtauteen. 
•	Oikea pH-arvo on välillä 7,2-7,6. 

Miten pH säädetään 
•	pH:n ollessa alle 7,2 on vesi liian hapanta. Lisää pH plus kemikaalia oikean arvon saavuttamiseksi. 
•	Uima-allasvedessä käytettävän VESSU pH·plus kemikaalin määrä ja lisäystaulukko:

pH 		allastilavuus m3 		
	20 	30 	I 	40 	50 	
yli 7,6 		ei lisätä 			
7,2-7,6 		oikea alue 		
6,8-7,2 	180 9 	270 9 	360 9 	450 9 	
6,5-6,8 	240 9 	360 9 	480 9 	600 9 	
alle 6,5 	300 9 	450 9 	600 9 	750 9 	

•	Uima-allasvedessä käytettävän VESSU pH-miinus kemikaalin määrä 

pH 		allastilavuus m3 		
	20 	30 	I 	40 	50 	
alle 7,2 		ei lisätä 			
7,2-7,6 		oikea alue 		
7,6-8,0 	120 9 	180 9 	240 9 	300 9 	
8,0-8,4 	240 9 	360 9 	480 9 	600 9 	
yli 8,4 	360 9 	540 9 	I 720 9 	900 9 	

•	pH arvo vaikuttaa kloorin tehoon !

VESSU mittarin pH-asteikko:
7,0 =	neutraali
alle 7 =	hapan
yli 7 =	emäksinen
LIIAN 	EI ÄRSYTÄ 		ÄRSYTTÄVÄ 	
ALHAINEN 				
hapan, 	ihanteelli- 	tyydyttävä, 	kloorin 		
ärsyttää 	nen arvo. 	mutta kloo- 	vaikutus 		
silmiä jne. 	Kloorin 	ri vaikut- 	heikkenee 		
	bakteereja 	taa heikom- 	nopeasti 		
	tappava 	min 			
	vaikutus on 				
	maksimissa 		VIOLETIN 		
KELTAINEN 	ORANSSI 	PUNAINEN 	PUNAINEN 		

	pH 	6,8 

7,0 

7,2 

7,4 

7,6 

7,8 

8,0 

8,2 

8,4 

8,6 

pH